## Arkusz1
Załącznik nr 1d do formularza ofertowego
TEMAT: PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ BUDYNEK B01 CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W GRZYMYSŁAWICACH
INWESTOR: POWIAT WRZESIŃSKI ¦ UL. CHOPINA 10 ¦ 62-300 WRZEŚNIA
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA |  |  |  | 50
AKCESORIA
SYMBOL | OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE | KOLORYSTYKA | WYM. [CM] | DŁUGOŚĆ [CM] | NR. POM. | ILOŚĆ ŁĄCZNA | CENA JEDN. NETTO [M2/PLN] | CENA JEDN. BRUTTO [M2/PLN] | CENA CAŁKOWITA NETTO [PLN] | CENA CAŁKOWITA BRUTTO [PLN]
EE_002 | KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY ¦ MOC 2400W ¦ NAPIĘCIE 230V | SREBNY | WYS. 46 SZER. 59 DŁ.42 |  | 50 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EE_003 | LODÓWKA Z ZAMRAZARKĄ ¦ STEROWANIE ELEKTRONICZNE ¦ DRZWI ROZTWIERANE ¦ NAPIĘCIE 230V | SREBNY | WYS. 201 SZER. 60 DŁ.65 |  | 50 | 1 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ŁĄCZNIE: | 0
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA |  |  |  | 57
KUCHNIA CATERING
SYMBOL | OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE | KOLORYSTYKA | WYM. [CM] | POW. [M2] | NR. POM. | ILOŚĆ ŁĄCZNA | CENA JEDN. NETTO [M2/PLN] | CENA JEDN. BRUTTO [M2/PLN] | CENA CAŁKOWITA NETTO [PLN] | CENA CAŁKOWITA BRUTTO [PLN]
CA_CHO_001 | SCHŁADZARKA NA ODPADY Z DNEM NIE IZOLOWANYM ¦ MATERIAŁ STAL NIERDZEWNA ¦ NAPIĘCIE ZASILANIA 230V/50Hz ¦ MOC 480W ¦ ZAKRES PRACY OD +2C DO +15C ¦POJEMNOŚĆ KOMORY 120L | SREBNY | WYS. 112 SZER. 98 DŁ.72 |  | 57 | 1 |  | 0 | 0 | 0
CA_ZM_001 | ZMYWARKA PODBLATOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ ¦ STEROWANIE ELEKTROMECHANICZNE ¦ TERMOSTAT I DOZOWNIK PŁYNU ¦ CYKL PŁUKANIA CO 120 SEC. ¦ MAX. WYSKOŚĆ WSADU DO 270 MM¦ NAPIĘCIE ZASILANIA 230V/50Hz ¦ MOC 3000W ¦ | SREBNY | WYS. 72 SZER. 47 DŁ.52 |  | 57 | 1 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ŁĄCZNIE: | 0
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA |  |  |  | 58
KUCHNIA CATERING
SYMBOL | OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE | KOLORYSTYKA | WYM. [CM] | POW. [M2] | NR. POM. | ILOŚĆ ŁĄCZNA | CENA JEDN. NETTO [M2/PLN] | CENA JEDN. BRUTTO [M2/PLN] | CENA CAŁKOWITA NETTO [PLN] | CENA CAŁKOWITA BRUTTO [PLN]
CA_B_001 | BEMAR WODNY JEDNOKOMOROWY NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ ¦ BLAT I PODKONSTRUKCJA STAL NIERDZEWNA ¦ NAPIECIE ZASILANIA [230V/50Hz] ¦ MOC ELEKTRYCZNA 2400W ¦ ZAKRES PRACY [C] 30 DO 95¦ POJEMNOŚĆ WANNY 3X1/1 GN¦ OPARCIE NA CZTERECH NOGACH REGULACJA WYSOKOŚCI | SREBNY | WYS. 85 SZER. 120 DŁ.130 |  | 58 | 1 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ŁĄCZNIE: | 0
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA |  |  |  | 59
KUCHNIA CATERING
SYMBOL | OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE | KOLORYSTYKA | WYM. [CM] | POW. [M2] | NR. POM. | ILOŚĆ ŁĄCZNA | CENA JEDN. NETTO [M2/PLN] | CENA JEDN. BRUTTO [M2/PLN] | CENA CAŁKOWITA NETTO [PLN] | CENA CAŁKOWITA BRUTTO [PLN]
CA_M_001 | KUCHENKA MIKROFALOWA NABLATOWA ¦ OBUDOWA STAL NIERDZEWNA ¦ NAPIECIE ZASILANIA [230V/50Hz] ¦ MOC ELEKTRYCZNA 900W ¦ POJEMNOŚĆ MIN. 23 L ¦ REGULACJA MOCY I FUNKCJA ROZMRAŻANIA ¦ TALERZ OBROTOWY SR. MIN. 270MM | SREBNY | WYS. 200 SZER. 64 DŁ.72 |  | 59 | 1 |  | 0 | 0 | 0
CA_KE_001 | KUCHENKA ELEKTRYCZNA Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM ¦ MATERIAŁ STAL NIERDZEWNA ¦ CZTERY PŁYTY SZYBKOGRZEJNE O MOCY 2,6 kW ¦ MOC PIEKARNIKA 3,5kW Z REGULACJĄ DO 250C ¦NAPIĘCIE ZASILANIA 230-400V/50Hz ¦MOC CAŁKOWITA 13.3kW | SREBNY | WYS. 850 SZER. 70 DŁ.80 |  | 59 | 1 |  | 0 | 0 | 0
CA_OK_001 | OKAP WYCIĄGOWY PRZYSCIENNY ¦ STAL NIERDZEWNA ¦ ŁAPACZ TŁUSZCZU ¦ WBUDOWANE OŚWIETLENIE | SREBNY | WYS. 55 SZER. 100 DŁ.70 |  | 59 | 1 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ŁĄCZNIE: | 0
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA |  |  |  | 60
KUCHNIA CATERING
SYMBOL | OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE | KOLORYSTYKA | WYM. [CM] | POW. [M2] | NR. POM. | ILOŚĆ ŁĄCZNA | CENA JEDN. NETTO [M2/PLN] | CENA JEDN. BRUTTO [M2/PLN] | CENA CAŁKOWITA NETTO [PLN] | CENA CAŁKOWITA BRUTTO [PLN]
CA_CH_001 | SZAFA CHŁODNICZA Z 3 RUSZTAMI ¦ OBUDOWA STAL NIERDZEWNA ¦ NAPIECIE ZASILANIA [230V/50Hz] ¦ MOC ELEKTRYCZNA 270W ¦ ZAKRES PRACY [C] -2 DO +10 ¦ POJEMNOŚĆ KOMORY 500L ¦ ZAMEK W DRZWIACH ¦ OPARCIE NA CZTERECH NOGACH REGULACJA WYSOKOŚCI | SREBNY | WYS. 200 SZER. 64 DŁ.72 |  | 60 | 1 |  | 0 | 0 | 0
CA_SM_001 | SZAFA MROŻNA Z 3 RUSZTAMI ¦ OBUDOWA STAL NIERDZEWNA ¦ NAPIECIE ZASILANIA [230V/50Hz] ¦ MOC ELEKTRYCZNA 570W ¦ ZAKRES PRACY [C] -14 DO -21 ¦ POJEMNOŚĆ KOMORY 500L ¦ ZAMEK W DRZWIACH ¦ OPARCIE NA CZTERECH NOGACH REGULACJA WYSOKOŚCI | SREBNY | WYS. 200 SZER. 64 DŁ.72 |  | 60 | 1 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ŁĄCZNIE: | 0
[5 empty] | Łącznie budynek B01 |  |  | 0